## Приложение. НОРМАТИВЫ потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (кВт.ч на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 31 мая 2017 года N 62/27

| N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,039 |
| 2 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (при наличии одного лифта в подъезде) и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,943 |
| 3 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (при наличии двух и более лифтов в одном подъезде) и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,346 |
| 4 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период <*> | кВт.ч в месяц на кв. метр | 3,627 |
| 5 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода <*> | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,739 |
| 6 | Жилые дома (общежития) коридорного, гостиничного и секционного типа с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых: |  |  |
| 6.1 | с лифтовым оборудованием с электрическими плитами | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,725 |
| 6.2 | без лифтового оборудования с электрическими плитами | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,675 |
| 6.3 | без лифтового оборудования с газовыми плитами | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,208 |

________________

<*> Нормативы установлены исходя из расчетной продолжительности отопительного периода 9 календарных месяцев (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май) независимо от даты фактического начала и окончания отопительного периода.